## Лист1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Сводная форма: 37 позиций из 7 закупок ЕИС (zakupki.gov.ru), строки и характеристики заказчиков без изменений
№ п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Текстовое описание значения характеристики | Применение характеристик из справочника КТРУ | >, >= | Min | <, <= | Max | Конкретное значение | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Ед. изм. товара, работы, услуги | Кол-во
1 | Мыло туалетное твердое | Содержание жирных кислот |  | Используется текстовая форма |  |  |  |  | 74 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кг | 308.2
|  | Марка мыла | Ординарное (О) | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Наличие ароматической отдушки | Да | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Наличие антибактериального компонента | Да | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вес |  | Используется текстовая форма |  |  |  |  | 100 | Грамм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2 | Мыло хозяйственное | Содержание жирных кислот |  | Используется текстовая форма |  |  |  |  | 72 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2664
|  | Вид мыла | Твердое | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Группа мыла | I | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Наличие ароматизаторов | Без ароматизаторов | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вес |  | Используется текстовая форма |  |  |  |  | 200 | Грамм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3 | Крем для рук | Возрастная категория | Для взрослых | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | л; дм[3*] | 286.4
|  | Наличие ароматизатора | Да | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вес |  | Используется текстовая форма |  |  |  |  | 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4 | Топливо дизельное (розничная реализация) | Экологический класс | Не ниже К5 | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | л; дм[3*]
|  | Тип топлива дизельного | Летнее | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Сорт/класс топлива | Не ниже C | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
5 | Топливо дизельное (розничная реализация) | Экологический класс | Не ниже К5 | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | л; дм[3*]
|  | Тип топлива дизельного | Зимнее | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Сорт/класс топлива | Не ниже 1 | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
6 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | Экологический класс | Не ниже К5 | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | л; дм[3*]
|  | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу |  | Используется справочник КТРУ ЕИС | >= | 92 | < | 95 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Назначение | Для анализаторов серии ВС | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 3
|  | Уровень контроля | Низкий, средний, высокий | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Объем флакона |  | Используется справочник КТРУ ЕИС |  |  |  |  | 4.5 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество флаконов |  | Используется справочник КТРУ ЕИС |  |  |  |  | 6 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Форма выпуска | набор | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Для гематологического анализатора Mindrаy BC-6000, 2023 года выпуска | соответствие | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8 | Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Назначение | Для анализаторов серии BC | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 70
|  | Разбавляемые жидкости | Сыворотка крови | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | Плазма крови | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | Цельная кровь | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  | Объем |  | Используется справочник КТРУ ЕИС | >= | 5000 | <= | 20000 |  | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Определяемые параметры | RBC | Используется текстовая форма | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | PLT | Используется текстовая форма | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | WBC | Используется текстовая форма | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | RET | Используется текстовая форма | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  |  | NRBC | Используется текстовая форма | [6 empty] | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
|  | Для гематологического анализатора Mindrаy BC-6000, 2023 года выпуска | соответствие | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | Назначение | Для анализаторов серии BC | Используется справочник КТРУ ЕИС | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 50
|  | Объем |  | Используется справочник КТРУ ЕИС |  |  |  |  | 50 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Для гематологического анализатора Mindrаy BC-6000, 2023 года выпуска | соответствие | Используется текстовая форма | [6 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
10 | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | [10 empty] | штука | 1
11 | Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | [10 empty] | набор | 1
12 | Парогенератор наливной на 5 литров, на 1 утюг. | Качественные характеристики товара | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки. Устройство, предназначенное для глажения в производственных условиях изделий из различных тканей с использованием системы подачи пара. Регулировка интенсивности подачи пара, бойлер из нержавеющей стали, используется водопроводная вода, пробковый материал рукоятки предотвращает скольжение рук, вертикальное отпаривание, время разогрева 8 мин. Давление пара 3,5 Бар, объем бойлера 5л, напряжение 220В, время непрерывной работы 6,5ч., максимальная температура 140С, мощность бойлера 2250Вт, мощность утюга 800Вт. Комплектация: Сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, терм предохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электро-паро-шланга, терм чехол для паро-шланга. | [8 empty] | шт | 5
13 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Назначение | Индикаторы универсальные для наружного и внутреннего контроля режимов стерилизации в воздушных стерилизаторах. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 5000
|  | Комплект | журнал формы 257/у | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Контролируемый режим | 180 °C в течение 60 минут | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Класс | 4 | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 1 000,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
14 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Назначение | Индикаторы универсальные для наружного и внутреннего контроля режимов стерилизации в паровых стерилизаторах. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2000
|  | Комплект | журнал формы 257/у | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Контролируемый режим | 134 °C при выдержке 5 минут | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Класс | 4 | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 1 000,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
15 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | для воздушной и паровой стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 300
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 75х150 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
16 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | Для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 300
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 80х150 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
17 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | Для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 200
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 110х150 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
18 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | Для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 200
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 150х280 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
19 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | Для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 150
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 200х300 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
20 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | Для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 150
|  | Материал | Пакет (крафт-бумага) | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 180х250 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
21 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 400
|  | Материал | пакет из белой влагопрочной бумаги термосвариваемые со складками. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Пакет из белой влагопрочной бумаги термосвариваемые со складками | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 90х50х125 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
22 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 300
|  | Материал | пакет из белой влагопрочной бумаги термосвариваемые со складками | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Встроенный химический индикатор 1 класса | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 140х50х330 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
23 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 200
|  | Материал | пакет из белой влагопрочной бумаги термосвариваемые со складками | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Встроенный химический индикатор 1 класса | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 125х50х250 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
24 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Назначение | для паровой и воздушной стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 200
|  | Материал | пакет из белой влагопрочной бумаги термосвариваемые со складками | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Встроенный химический индикатор 1 класса | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 180х95х380 мм | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Количество в упаковке, шт | Больше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
25 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Вид упаковки | рулон | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1
|  | Материал | комбинированный, изготовлен из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Тип | плоский | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | На шве рулона нанесены индикаторы 1 класса РКС | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Назначение | для паровой стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 110мм х 200м | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
26 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Вид упаковки | рулон | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1
|  | Материал | Комбинированный. Изготовлен из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги. Боковые складки позволяют упаковывать габаритные, объемные изделия. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Тип | плоский | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | На шве рулона нанесены индикаторы 1 класса РКС | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Назначение | для паровой стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 100 х 50мм х 100м | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
27 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Вид упаковки | рулон | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1
|  | Материал | комбинированный, изготовлен из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Тип | плоский, со складками | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | На шве рулона нанесены индикаторы 1 класса РКС | наличие | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Назначение | для паровой стерилизации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер | 220мм х 200м | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
28 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Описание | Емкость-контейнер с ручкой и крышкой для сбора органических отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 8
|  | Класс | Б | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Цвет изделия | жёлтый | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | полипропилен | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Объем, л; дм3 | Больше или равно 10,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
29 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Описание | Емкость-контейнер с крышкой и ручкой для сбора органических отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 15
|  | Класс | Б | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Цвет изделия | жёлтый | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | пластик | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размеры | Высота - не менее 182 мм; верхний диаметр - не менее 220 мм | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Объем, л; дм3 | Больше или равно 6,000 Меньше 10,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
30 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Описание | Емкость-контейнер с крышкой и ручкой для сбора органических отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 20
|  | Класс | Б | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Цвет изделия | жёлтый | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | пластик | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размеры | Высота - не менее 147 мм; верхний диаметр - не менее 180 мм | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Объем, л; дм3 | Больше или равно 3,000 Меньше 6,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
31 | Контейнер для сбора проб мочи ИВД | Высота, мм | Больше или равно 66,000 Меньше или равно 89,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Штука | 500
|  | Стерильность | Да | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Градуировка | Да | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Объем, см3; мл | Больше или равно 100,000 Меньше или равно 150,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Диаметр, мм | Больше или равно 49,000 Меньше или равно 66,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Описание | полимерный, бесцветный, с завинчивающиеся крышкой, с плоским дном и полем для маркировки | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
32 | Контейнер для сбора кала ИВД, без добавок | Назначение | Универсальный | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 250
|  | Лопатка | Да | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Объем, см3; мл | Больше или равно 60,000 Меньше или равно 100,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Стерильность | Да | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Описание | Емкость-контейнер для сбора проб кала. Полимерный, бесцветный, с завинчивающиеся крышкой, с плоским дном и полем для маркировки. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
33 | Контейнер для стерилизации | Назначение | для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 20
|  | Рабочий объем, л; дм3 | Больше или равно 1,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Конструкция | ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Принадлежности | карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации – 1 шт; держатель кармана (съемный) – 1 шт; комплект бумажных носителей – 10 шт. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | ударопрочный, полимерный материал, исключает окрашивание любыми растворами. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Эргономичность | наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка в литрах; ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Внутренний размер, мм | Не менее 180х75х50 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Максимальная температура автоклавирования | 134 °C | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
34 | Контейнер для стерилизации | Назначение | для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 30
|  | Рабочий объем, л; дм3 | Больше или равно 3,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Конструкция | ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Принадлежности | карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации; держатель кармана (съемный); комплект бумажных носителей | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | ударопрочный, полимерный материал, исключает окрашивание любыми растворами | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Эргономичность | наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка; ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Внутренний размер, мм | Не менее 240х110х90 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Максимальная температура автоклавирования | 134 °C | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
35 | Контейнер для стерилизации | Назначение | для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 30
|  | Рабочий объем, л; дм3 | Больше или равно 5,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Конструкция | ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Принадлежности | карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации; держатель кармана (съемный); комплект бумажных носителей | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | ударопрочный, полимерный материал, исключает окрашивание любыми растворами | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Эргономичность | наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка; ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Внутренний размер, мм | не менее 260x175x120 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Максимальная температура автоклавирования | 134 °C | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
36 | Контейнер для стерилизации | Назначение | для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 25
|  | Рабочий объем, л; дм3 | Больше или равно 10,000 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Конструкция | ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Принадлежности | карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации; держатель кармана (съемный); комплект бумажных носителей | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал | ударопрочный, полимерный материал, исключает окрашивание любыми растворами | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Эргономичность | наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка; ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; плотное прилегание крышки к ванне | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Внутренний размер, мм | Не менее 290x200x160 | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Максимальная температура автоклавирования | 134 °C | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
37 | Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества | Расположение жилого помещения (квартиры) в городе Петропавловск-Камчатский Камчатского края | пр-кт 50 лет Октября ул. 70 лет Победы ул. Абеля ул. Автомобилистов переулок имени Заварицкого А.Н. ул. Академика Королева ул. Академика Курчатова ул. Арсеньева ул. Атласова ул. Батарейная ул. Беринга ул. Бохняка ул. Виталия Кручины ул. Владивостокская ул. Вольского ул. Гастелло ул. Геологическая ул. Дальневосточная ул. Дальняя ул. Даурская ул. Звездная ул. Кавказская ул. Карбышева пр-кт Карла Маркса ул. Кирдищева пр-д Космический ул. Космонавтов ул. Кутузова ул. Ларина ул. Ленинградская ул. Ленинская ул. Ломоносова ул. Лукашевского ул. Маршала Блюхера ул. Мишенная ул. Набережная ул. Николаевой-Терешковой В.В. ул. Омская пр-д Орбитальный ул. Партизанская б-р Пийпа пр-кт Победы ул. Пограничная ул. Пржевальского пр-кт Рыбаков ул. Рыбацкая б-р Рыбацкой Славы ул. Савченко ул. Советская ул. Солнечная ул. Старицына пр-кт Таранца ул. Топоркова пр-д Туристический ул. Тушканова ул. Уссурийская ул. Фестивальная ул. Флотская ул. Фролова пр-кт Циолковского ул. Чубарова ул. Якорная | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Шт. | 1
|  | Назначение объекта долевого строительства | жилое | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Месяц ввода в эксплуатацию жилого дома в 2027 году | ≤ 10 | [6 empty] | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Количество комнат | 1 | [6 empty] | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Общая площадь жилого помещения | ≥ 29,60 | [6 empty] | Квадратный метр общей площади | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Этаж | Любой, за исключением цокольного и мансардного | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал наружных стен здания | каменные конструкции крупных железобетонных блоков, | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | железобетонные панели, | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | монолитный железобетонный каркас с заполнением | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | монолитный железобетон | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Класс энергоэффективности дома | А++ | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | А+ | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | А | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | В | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | С | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Жилая комната | Ламинат класса износостойкости 22 и выше | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Линолеум на вспененной основе | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Кухня | Ламинат класса износостойкости 22 и выше | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Линолеум на вспененной основе | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Коридор | Ламинат класса износостойкости 22 и выше | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Линолеум на вспененной основе | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Санузел, ванная комната | Керамическая напольная плитка | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Керамогранит | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Балкон/лоджия (при наличии) | Керамическая напольная плитка | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Керамогранит | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Балкон/лоджия отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Полы. Кладовая (при наличии) | Керамическая напольная плитка | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Керамогранит | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Кладовая отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Жилая комната | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Кухня | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Коридор | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Санузел, ванная комната | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Балкон/лоджия (при наличии) | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Балкон/лоджия отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Потолки. Кладовая (при наличии) | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оборудованы натяжными потолками | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Кладовая отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Стены. Жилая комната | Оклеены обоями | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Стены. Кухня | Окрашены за исключением части стены, примыкающей к рабочей поверхности, отделка которой производится керамической плиткой | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Оклеены обоями за исключением части стены, примыкающей к рабочей поверхности, отделка которой производится керамической плиткой | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Стены. Коридор | Оклеены обоями | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Стены. Санузел, ванная комната | Окрашены за исключением части стены в ванной комнате, примыкающей к ванне и умывальнику, отделка которой производится керамической плиткой; | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Керамогранит | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Стены. Балкон/лоджия (при наличии) | Облицованы панелями МДФ | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Облицованы панелями ПВХ | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Отделка деревом | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Облицованы панелями ГКЛ | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Балкон/лоджия отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  | Стены. Кладовая (при наличии) | Окрашены | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Кладовая отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Окна | Оконные блоки из ПВХ профиля со стеклопакетами | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Входная дверь | Входной блок – металлический сейфового типа с дверным полотном из стальных листов с покрытием и заполнением из утеплителя, с врезным замочным блоком и ручками дверным глазком, с комплектом ключей. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Дверь (санузел) | Межкомнатные двери с наличниками, ручками и запирающим устройством | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Двери (межкомнатные) | Межкомнатные двери с наличниками и ручками | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Наличие кладовой | Кладовая | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Наличие балкона/лоджии | Балкон | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Лоджия | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Остекление балкона/лоджии | Наличие остекления на балконе/лоджии | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Балкон/лоджия отсутствует | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Система отопления | Наличие централизованной системы (радиаторы отопления, подключенные к общей системе отопления, обеспечивающие подачу тепла на всю площадь помещения). | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Радиаторы отопления | Чугунные окрашенные | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Алюминиевые | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Стальные | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  |  | Биметаллические | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
|  | Система водоснабжения | Наличие системы горячего и холодного водоснабжения (разводка трубопровода ХВС и ГВС), наличие приборов учета ХВС и ГВС, подключенных и зарегистрированных в установленном порядке. | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Оборудование систем ХВС и ГВС | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения стальные окрашенные | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения пластиковые | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Оборудование системы канализации | Трубопроводы системы канализации стальные окрашенные | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Трубопроводы системы канализации пластиковые | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Санитарно-техническое оборудование | Наличие унитаза (с сиденьем и крышкой на унитаз, со смывным бачком), подключенный к системе канализации | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Наличие кухонной мойки со смесителем, подключенным к системе водоснабжения | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Наличие в помещении кухни, санузла и ванной комнаты вентиляционных решеток | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Санитарно-техническое оборудование ванной комнаты | Наличие ванны со смесителем, заземлением, сифоном, подключенной к системе водоснабжения | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Наличие душевой кабины с кронштейном под душевую лейку и со смесителем, подключенным к системе водоснабжения | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Наличие душа с кронштейном под душевую лейку и со смесителем, подключенным к системе водоснабжения | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Оборудование системы электроснабжения | Наличие электрического щита с прибором учета электроэнергии | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Наличие силовой разводки и осветительной электропроводки | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Наличие розеток, выключателей, выводов под потолочные светильники | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Наличие осветительных приборов во всех помещениях | [7 empty] | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Инженерное оборудование | Наличие звонковой сигнализации | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Отсутствие звонковой сигнализации (в соответствии с проектной документацией) | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  | Бытовое оборудование | Наличие новой электрической плиты | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
|  |  | Отсутствие электрической плиты (в соответствии с проектным решением) | [7 empty] | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики